## Гидранты
Артикул | Наименование | PN, МПа | Высота, м |  | Цена, руб./шт. | Цена, руб./шт. | Цена,руб/шт
05-000001 | Гидрант пожарный подземный, ГОСТ 8220-85 | 1 | 0.75 |  | 7860 | 6661.0169 | 6661 |  |  | 1 крышка (п/э)
|  |  | 1 |  | 8250 | 6991.5254 | 6991 |  |  | 2 ниппель (бронза)
|  |  | 1.25 |  | 8780 | 7440.678 | 7440 |  |  | 3 корпус (сталь)
|  |  | 1.5 |  | 9020 | 7644.0678 | 7644 |  |  | 4 штанга (сталь)
|  |  | 1.75 |  | 9610 | 8144.0678 | 8144 |  |  | 5 шпиндель (нерж. сталь)
|  |  | 2 |  | 10060 | 8525.4237 | 8525 |  |  | 6 корпус клапана (бронза)
|  |  | 2.25 |  | 10580 | 8966.1017 | 8966 |  |  | 7 кольцо
|  |  | 2.5 |  | 10970 | 9296.6102 | 9296 |  |  | 8 гайка клапана (чугун)
9 патрубок (чугун)
Артикул | Наименование | PN, МПа | Высота, м |  | Цена, руб./шт. |  | Цена,руб/шт
05-000002 | Колонка водоразборная КВ.000-04 ТУ 4953-012-49751841-2005 | 0.6 | 2.75 |  | 5100 | 4322.0339 | 4322
Артикул | Изображение | Наименование |  | PN, Мпа |  |  |  | Размер, мм | Цена, руб/шт.
05-000005 |  | Фланец пожарного гидранта ПГ |  | 1.6 |  |  |  | - | 1305
05-000003 |  | Подставка пожарного гидранта ППС-200 | [5 empty] | - | 3084
05-000004 |  | Подставка фланцевая ТРОЙНИКОВАЯ ППТФ | [5 empty] | 100х100х100 | 5889
[8 empty] | 150х100х150 | 7491
[8 empty] | 150х150х150 | 8085
[8 empty] | 200х200х200 | 12390
|  | Подставка фланцевая ДВУХСТОРОННЯЯ ППДФ | [5 empty] | 100х100 | 5170
[8 empty] | 150х150 | 6610
[8 empty] | 200х200 | 7839
|  | Подставка фланцевая КРЕСТОВАЯ ППКФ | [5 empty] | 100х100х100х100 | 6882
[8 empty] | 150х100х150х100 | 8695
[8 empty] | 150х150х150х150 | 9356
[8 empty] | 200х200х200х200 | 14831
Техническая инфомация по пожарным гидрантам ЗАВОДА «Водоприбор» и ЗАВОДА «Водмашоборудование» (Россия)
Высота гидранта, с интервалом в 250 мм. | [6 empty] | 500...3500 мм
Наружный диаметр фланца гидранта, Dn мм/ Nотв. | [6 empty] | 300мм / 6отв
Масса гидранта при высоте 1250мм (увеличение массы через каждые 250мм на 10кг) | [6 empty] | 105 кг
Note on K39: m5: Подставка фланцевая используется вместе с гидрантом. Она служит основанием для него и является частью магистрального водопровода. Пожарная разделяет общий поток воды за счет отводов, которых может быть до четырех. Она входит в состав пожарного оборудования, необходимого для тушения пожаров. Пожарная подставка и пожарный гидрант помогают предотвратить бесполезные утечки воды из магистрального водопровода за счёт высокого напора воды из водопроводной сети. Для соединения пожарного гидранта и пожарной подставки используют фланцы.
Note on F39: m5: Подставка фланцевая используется вместе с гидрантом. Она служит основанием для него и является частью магистрального водопровода. Пожарная разделяет общий поток воды за счет отводов, которых может быть до четырех. Она входит в состав пожарного оборудования, необходимого для тушения пожаров. Пожарная подставка и пожарный гидрант помогают предотвратить бесполезные утечки воды из магистрального водопровода за счёт высокого напора воды из водопроводной сети. Для соединения пожарного гидранта и пожарной подставки используют фланцы.
Note on B37: m5: Фланец под гидрант пожарный используется в противопожарной водопроводной сети для присоединения гидранта. Изготавливается из конструкционной стали. Фланец приварной необходим при изготовлении пожарных подставок для гидранта. Высота: 25 мм Диаметр фланца: 330 мм. Количество крепежных отверстий: 6 Диаметр крепежных отверстий: 20 мм. Масса не более: 11 кг.
Note on K37: m5: Фланец под гидрант пожарный используется в противопожарной водопроводной сети для присоединения гидранта. Изготавливается из конструкционной стали. Фланец приварной необходим при изготовлении пожарных подставок для гидранта. Высота: 25 мм Диаметр фланца: 330 мм. Количество крепежных отверстий: 6 Диаметр крепежных отверстий: 20 мм. Масса не более: 11 кг.
Note on K38: m5: Подставка пожарного гидранта используется вместе с гидрантом, она служит основанием для него. Она входит в состав пожарного оборудования, необходимого для тушения пожаров. Для соединения гидранта и пожарной подставки используют фланцы.
Note on B38: m5: Подставка пожарного гидранта используется вместе с гидрантом, она служит основанием для него. Она входит в состав пожарного оборудования, необходимого для тушения пожаров. Для соединения гидранта и пожарной подставки используют фланцы.
Note on F30: m5: Колонка водоразборная предназначена для установки на водопроводных сетях для разбора воды населением на бытовые нужды. Колонки изготавливаются 12-ти типоразмеров в зависимости от глубины заложения водопроводной сети с длиной подземной части от 750 мм до 3500 мм (с интервалом через 250 мм). Колонки устанавливаются на трассе водопроводной сети в колодце. Условия эксплуатации колонки должны соответствовать исполнению «У» ГОСТ15150-69.
Note on B30: m5: Колонка водоразборная предназначена для установки на водопроводных сетях для разбора воды населением на бытовые нужды. Колонки изготавливаются 12-ти типоразмеров в зависимости от глубины заложения водопроводной сети с длиной подземной части от 750 мм до 3500 мм (с интервалом через 250 мм). Колонки устанавливаются на трассе водопроводной сети в колодце. Условия эксплуатации колонки должны соответствовать исполнению «У» ГОСТ15150-69.
ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Цены указаны без учета НДС
01.01.2012
Пожарные гидранты завода "ВОДМАШОБОРУДОВАНИЕ" (Воронеж)
Колонка водоразборная
Комплектующие для пожарных гидрантов
Рабочее положение пожарных гидрантов - вертикальное. Гидранты устанавливаются в колодцах при помощи пожарной подставки соответственно ГОСТ 5525-61.
Техническое состояние пожарных гидрантов с пуском воды проверяют два раза в год: первый - в апреле, второй - в октябре.